| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | SL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. PHẦN NHẤT THỨ: |  |  |
|  | 1. NGĂN ĐƯỜNG DÂY 110KV: (171, 172 Sao Mai) |  |  |
| 1 | Biến điện áp 110KV | Máy | 6 |
| 2 | Chống sét loại 96kV | Bộ | 6 |
| 3 | DCL 110KV 3 pha tiếp địa 2 phía | Bộ | 2 |
| 4 | DCL 110KV 3 pha tiếp địa 1 phía | Bộ | 2 |
| 5 | DCL 110KV 3 pha | Bộ | 2 |
| 6 | Máy cắt 110KV | Bộ | 2 |
| 7 | Đo độ ẩm khí SF6 MC 110KV | Mẫu | 2 |
| 8 | Biến dòng điện 110KV | Máy | 6 |
|  | 2. THANH CÁI 110KV + BUS COUPLER: (112 Sao Mai) |  |  |
| 9 | Biến điện áp 110KV | Máy | 6 |
| 10 | Thanh cái 110KV | P.đoạn | 6 |
| 11 | Máy cắt 110KV | Bộ | 1 |
| 12 | Đo độ ẩm khí SF6 | Mẫu | 1 |
| 13 | Biến dòng điện 110KV | Máy | 3 |
| 14 | DCL 110KV 3 pha tiếp địa 2 phía | Bộ | 2 |
|  | 3. NGĂN TỔNG 110KV: (131, 132 Sao Mai) |  |  |
| 15 | Biến điện áp 110KV | Máy | 6 |
| 16 | Chống sét loại 96kV | Bộ | 6 |
| 17 | DCL 110KV 3 pha tiếp địa 2 phía | Bộ | 2 |
| 18 | DCL 110KV 3 pha tiếp địa 1 phía | Bộ | 2 |
| 19 | DCL 110KV 3 pha | Bộ | 2 |
| 20 | Máy cắt 110KV | Bộ | 2 |
| 21 | Đo độ ẩm khí SF6 | Mẫu | 2 |
| 22 | Biến dòng điện 110KV | Máy | 6 |
|  | 4. NGĂN MBA 110KV: (T1, T2 Sao Mai) |  |  |
| 23 | MBT 110kV 63MVA | Máy | 2 |
| 24 | Chống sét loại 18kV | Bộ | 6 |
| 25 | Cáp trung thế | Bộ | 6 |
|  | 5. THANH CÁI C41, C42: |  |  |
| 26 | Chống sét loại 18kV (CS431, 432, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, T401, T402) | Bộ | 42 |
| 27 | Biến điện áp 22KV (TU431, TU432, TUC41, TUC42, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 421) | Máy | 45 |
| 28 | Biến dòng điện 22KV (TI431, TU432, TUC41, TUC42, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 421) | Máy | 45 |
| 29 | Máy biến thế 3 phase 22/0,4kV (TD41) | Máy | 1 |
| 30 | Máy cắt hợp bộ 22KV (431, 432, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, T401, T402, 421) | Bộ | 15 |
| 31 | Bus riser (421-1) | Bộ | 1 |
| 32 | Cáp trung thế (471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, TD41) | Bộ | 11 |
|  | 6. PHÍA 22KV NGOÀI TRỜI CỦA C41, C42: |  |  |
| 33 | Tủ RMU (gồm MC, DCL, DTĐ) (T1 - T19) | Tủ | 19 |
| 34 | Máy biến thế 3 phase 22/0,4kV (T1 - T19) | Máy | 19 |
| 35 | Cáp trung thế (T01-T02, T04-T06, T03-T05, T07-T09, T10-T11, T12-T13, T14-T15, T16-T17, T18-T19). | Bộ | 9 |