| STT | II. NHỊ THỨ: | ĐVT |  | SL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. NGĂN ÐƯỜNG DÂY 110KV: (171, 172 Sao Mai) |  |  |  |  |
|  | A Rơ le bảo vệ: |  |  |  |  |
|  | Hợp bộ Relay bảo vệ khoảng cách (21) bao gồm: |  |  |  |  |
|  | + Chức năng relay khoảng cách (21) | Bộ |  | 2 |  |
|  | + Chức năng relay dòng điện có hướng (67) | Bộ |  | 2 |  |
|  | + Chức năng relay chống g/động điện ĐD (PSW) | Bộ |  | 2 |  |
|  | + Chức năng relay dòng điện (50/51) | Bộ |  | 2 |  |
|  | + Chức năng relay chống hư hỏng máy cắt | Bộ |  | 2 |  |
|  | + Chức năng relay tự động đóng lại (79) | Bộ |  | 2 |  |
|  | + Chức năng relay d/điện (tăng tốc bảo vệ -SOTF) | Bộ |  | 2 |  |
|  | + Chức năng relay hòa đồng bộ (25) | Bộ |  | 2 |  |
|  | + Chức năng relay ghi sự cố | Bộ |  | 2 |  |
|  | + Chức năng đo lường đa chức năng | Bộ |  | 2 |  |
|  | Hợp bộ Relay dòng điện có hướng (67/67N) bao gồm: |  |  |  |  |
|  | + Chức năng relay dòng điện có hướng (67) | Bộ |  | 2 |  |
|  | + Chức năng relay dòng điện (50/51) | Bộ |  | 2 |  |
|  | + Chức năng relay chống hư hỏng máy cắt | Bộ |  | 2 |  |
|  | + Chức năng relay ghi sự cố | Bộ |  | 2 |  |
|  | + Chức năng đo lường đa chức năng | Bộ |  | 2 |  |
|  | + Relay giám sát mạch cắt điện từ (74) | Bộ |  | 4 |  |
|  | + Relay cắt (đầu ra) điện từ, điện tử (86) | Bộ |  | 4 |  |
|  | B Hệ thống mạch: |  |  |  |  |
|  | Mạch sơ đồ logic (Bảo vệ+truyền cắt) | Hệ thống |  | 2 |  |
|  | Mạch tự động đóng lặp lại máy ngắt | Hệ thống |  | 2 |  |
|  | Mạch bảo vệ (cắt đầu ra) | Hệ thống |  | 4 |  |
|  | Mạch bảo vệ chống hư hỏng máy cắt | Hệ thống |  | 2 |  |
|  | Mạch tín hiệu | Hệ thống |  | 2 |  |
|  | 2. THANH CÁI 110KV + BUS COUPLER: (112 Sao Mai) |  |  |  |  |
|  | Hợp bộ Relay bảo vệ khoảng cách (21) bao gồm: |  |  |  |  |
|  | + Chức năng relay khoảng cách (21) | Bộ |  | 1 |  |
|  | + Chức năng relay dòng điện có hướng (67) | Bộ |  | 1 |  |
|  | + Chức năng relay dòng điện (50/51) | Bộ |  | 1 |  |
|  | + Chức năng relay hòa đồng bộ (25) | Bộ |  | 1 |  |
|  | + Chức năng relay chống hư hỏng máy cắt | Bộ |  | 1 |  |
|  | + Chức năng relay ghi sự cố | Bộ |  | 1 |  |
|  | + Chức năng đo lường đa chức năng | Bộ |  | 1 |  |
|  | + Relay giám sát mạch cắt điện từ (74) | Bộ |  | 2 |  |
|  | + Relay cắt (đầu ra) điện từ, điện tử (86) | Bộ |  | 2 |  |
|  | B Hệ thống mạch: |  |  |  |  |
|  | Mạch sơ đồ logic (Bảo vệ+truyền cắt) | Hệ thống |  | 1 |  |
|  | Mạch bảo vệ (cắt đầu ra) | Hệ thống |  | 2 |  |
|  | Mạch bảo vệ chống hư hỏng máy cắt | Hệ thống |  | 1 |  |
|  | Mạch tín hiệu | Hệ thống |  | 1 |  |
|  | 3. TỦ 87B: (Sao Mai) |  |  |  |  |
|  | A Rơ le bảo vệ: |  |  |  |  |
|  | Hợp bộ Relay so lệch thanh cái (87B) |  |  |  |  |
|  | + Chức năng relay so lệch thanh cái | Bộ |  | 5 |  |
|  | + Chức năng relay kiểm tra vùng sự cố 87CZ check zone | Bộ |  | 5 |  |
|  | + Chức năng relay kiểm tra vùng chết 50ST | Bộ |  | 5 |  |
|  | + Chức năng relay chống hư hỏng máy cắt (BF) | Bộ |  | 5 |  |
|  | + Chức năng relay giám sát mạch dòng | Bộ |  | 5 |  |
|  | + Chức năng relay ghi sự cố | Bộ |  | 5 |  |
|  | + Chức năng đo lường đa chức năng | Bộ |  | 5 |  |
|  | B Hệ thống mạch: |  |  |  |  |
|  | Mạch sơ đồ logic (Bảo vệ+truyền cắt) | Hệ thống |  | 5 |  |
|  | Mạch bảo vệ (cắt đầu ra) | Hệ thống |  | 5 |  |
|  | Mạch bảo vệ chống hư hỏng máy cắt | Hệ thống |  | 5 |  |
|  | Mạch trạng thái MC, DCL | Hệ thống |  | 5 |  |
|  | Mạch tín hiệu | Hệ thống |  | 5 |  |
|  | 4. NGĂN LỘ TỔNG 110KV MBA: (131, 132 Sao Mai) |  |  |  |  |
|  | A Rơ le bảo vệ: |  |  |  |  |
|  | Hợp bộ Relay dòng điện có hướng (67/67N) bao gồm: |  |  |  |  |
|  | + Chức năng relay dòng điện có hướng (67) | Bộ |  | 2 |  |
|  | + Chức năng relay dòng điện (50/51) | Bộ |  | 2 |  |
|  | + Chức năng relay chống hư hỏng máy cắt | Bộ |  | 2 |  |
|  | + Chức năng relay ghi sự cố | Bộ |  | 2 |  |
|  | + Chức năng đo lường đa chức năng | Bộ |  | 2 |  |
|  | Relay giám sát mạch cắt điện từ (74) | Bộ |  | 4 |  |
|  | Relay cắt (đầu ra) điện từ , điện tử (86) | Bộ |  | 4 |  |
|  | Hệ thống mạch: |  |  |  |  |
|  | Mạch sơ đồ logic (Bảo vệ) | Hệ thống |  | 2 |  |
|  | Mạch bảo vệ (cắt đầu ra) | Hệ thống |  | 4 |  |
|  | Mạch bảo vệ chống hư hỏng máy cắt | Hệ thống |  | 2 |  |
|  | Mạch tín hiệu | Hệ thống |  | 2 |  |
|  | 5. NGĂN MÁY BIẾN THẾ 110/22KV: (T1, T2 Sao Mai) |  |  |  |  |
|  | A Rơ le bảo vệ: |  |  |  |  |
|  | Hợp bộ Relay so lệch MBA (87T) bao gồm: |  |  |  |  |
|  | + Chức năng relay so lệch MBA (87T) |  | Bộ |  | 2 |
|  | + Chức năng relay so lệch trung tính MBA (87NT) |  | Bộ |  | 2 |
|  | + Chức năng relay dòng điện quá tải (49) |  | Bộ |  | 2 |
|  | + Chức năng relay ghi sự cố |  | Bộ |  | 2 |
|  | + Chức năng đo lường đa chức năng |  | Bộ |  | 2 |
|  | Hợp bộ Relay dòng điện (50/51, 50/51N): |  |  |  |  |
|  | + Chức năng relay dòng điện (50/51, 50/51N) |  | Bộ |  | 2 |
|  | + Chức năng relay ghi sự cố |  | Bộ |  | 2 |
|  | + Chức năng đo lường đa chức năng |  | Bộ |  | 2 |
|  | Hợp bộ Relay AVR (90): |  |  |  |  |
|  | + Chức năng relay điều chỉnh điện áp (90) |  | Bộ |  | 2 |
|  | + Kiểm tra các chức năng giám sát <U; >U |  | Bộ |  | 2 |
|  | + Kiểm tra các chức năng giám sát >I |  | Bộ |  | 2 |
|  | + Chức năng relay ghi sự cố |  | Bộ |  | 2 |
|  | + Chức năng đo lường đa chức năng |  | Bộ |  | 2 |
|  | + Lôgômet đo nhiệt độ |  | Cái |  | 4 |
|  | B Hệ thống mạch: |  |  |  |  |
|  | Mạch tín hiệu MBA |  | Hệ thống |  | 2 |
|  | Mạch bảo vệ MBA |  | Hệ thống |  | 2 |
|  | Mạch bảo vệ (cắt đầu ra) |  | Hệ thống |  | 6 |
|  | Mạch tự động điều chỉnh điện áp dưới tải |  | Hệ thống |  | 2 |
|  | TN mạch sơ đồ logic (Bảo vệ) |  | Hệ thống |  | 2 |
|  | 6. NGĂN TỔNG 22KV: (431, 432 Sao mai) |  |  |  |  |
|  | A Rơ le bảo vệ: |  |  |  |  |
|  | Hợp bộ Relay dòng điện có hướng (67/67N) bao gồm: |  |  |  |  |
|  | + Chức năng relay dòng điện có hướng (67) |  | Bộ |  | 2 |
|  | + Chức năng relay dòng điện (50/51) |  | Bộ |  | 2 |
|  | + Chức năng relay chống hư hỏng máy cắt |  | Bộ |  | 2 |
|  | + Chức năng relay ghi sự cố |  | Bộ |  | 2 |
|  | + Chức năng đo lường đa chức năng |  | Bộ |  | 2 |
|  | B Hệ thống mạch: |  |  |  |  |
|  | TN mạch sơ đồ logic (Bảo vệ) |  | Hệ thống |  | 2 |
|  | Mạch bảo vệ (cắt đầu ra) |  | Hệ thống |  | 2 |
|  | Mạch bảo vệ chống hư hỏng máy cắt |  | Hệ thống |  | 2 |
|  | Mạch tín hiệu |  | Hệ thống |  | 2 |
|  | 7. Thanh cái 22kV: (TUC41, 42 Sao Mai) |  |  |  |  |
|  | A Rơ le bảo vệ: |  |  |  |  |
|  | Hợp bộ Relay điện áp (27/59) |  |  |  |  |
|  | + Chức năng relay thấp điện áp (27) |  | Bộ |  | 2 |
|  | + Chức năng relay qúa điện áp (59) |  | Bộ |  | 2 |
|  | + Chức năng relay ghi sự cố |  | Bộ |  | 2 |
|  | + Chức năng đo lường đa chức năng |  | Bộ |  | 2 |
|  | Hợp bộ Relay tần số (81) |  |  |  |  |
|  | + Chức năng relay tần số (81) |  | Bộ |  | 2 |
|  | + Chức năng relay ghi sự cố |  | Bộ |  | 2 |
|  | + Chức năng đo lường đa chức năng |  | Bộ |  | 2 |
|  | B Hệ thống mạch: |  |  |  |  |
|  | Mạch bảo vệ quá áp |  | Hệ thống |  | 2 |
|  | Mạch bảo vệ thấp áp |  | Hệ thống |  | 2 |
|  | Mạch tín hiệu |  | Hệ thống |  | 2 |
|  | 8. Phía 22kV: (471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, , 421 Sao Mai) |  |  |  |  |
|  | A Rơ le bảo vệ: |  |  |  |  |
|  | Hợp bộ Relay dòng điện có hướng (67/67N) bao gồm: |  |  |  |  |
|  | + Chức năng relay dòng điện có hướng (67) |  | Bộ |  | 11 |
|  | + Chức năng relay dòng điện (50/51) |  | Bộ |  | 11 |
|  | + Chức năng relay chống hư hỏng máy cắt |  | Bộ |  | 11 |
|  | + Chức năng relay tự đóng lại (79) |  | Bộ |  | 11 |
|  | + Chức năng relay ghi sự cố |  | Bộ |  | 11 |
|  | + Chức năng đo lường đa chức năng |  | Bộ |  | 11 |
|  | B Hệ thống mạch: |  |  |  |  |
|  | Mạch tự động đóng lặp lại máy ngắt |  | Hệ thống |  | 11 |
|  | TN mạch sơ đồ logic (Bảo vệ) |  | Hệ thống |  | 11 |
|  | Mạch bảo vệ (cắt đầu ra) |  | Hệ thống |  | 11 |
|  | Mạch bảo vệ chống hư hỏng máy cắt |  | Hệ thống |  | 11 |
|  | Mạch bảo vệ cắt từ sa thải phụ tải |  | Hệ thống |  | 11 |
|  | Mạch tín hiệu |  | Hệ thống |  | 11 |