| STT | Nội dung công việc | ĐVT | Số lượng | Mục đích/ Vị trí sử dụng | Thông số kỹ thuật | Hình ảnh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cầu chì DC công suất lớn | Bộ | 8 | Dự phòng, sửa chữa cho inverter | - Hãng sản xuất: EATON - Model: 170M6789 - Dòng định mức: 1100A - Điện áp làm việc: 1250V AC (Đã mượn nhà máy ĐMT Sao Mai 3 bộ để xử lý sự cố ngày 26-07-2025) |  |
| 2 | Cầu chì công suất | Cái | 6 | Dự phòng, sửa chữa cho inverter | - Hãng sản xuất: Mersen - Model: PC33UD69V100TF - Dòng định mức: 1100A - Điện áp định mức : 690V AC |  |
| 4 | Relay trung gian (bao gồm cả đế) | Bộ | 4 | Dự phòng thay thế trong inverter 2,55MW | Hãng: Omron Model: MY4N-CR AC200/220 Đế: PYF14A-N - 14 chân, có mạch CR, có đèn |  |
| 5 | IGBT | Cái | 10 | Thay thế cho khối IGBT hỏng | Thương hiệu: Mitsubishi Electric Xuất xứ: Japan Model: CM400DY-34T 205G IC: 400A VCES : 1700 Tvjmax: 175oC |  |
| 6 | IGBT | Cái | 10 | Thay thế cho khối IGBT hỏng | Thương hiệu: Mitsubishi Electric Xuất xứ: Japan Model: CM600C1Y-24T 205G IC: 600A VCES : 1200 Tvjmax: 175oC |  |
| 7 | Cảm biến ngắt quá nhiệt | Cái | 10 | Dự phòng và thay thế trong khối IGBT hỏng | Thương hiệu: TOKIN Model: TRS5-95 BLRVU Nhiệt độ ngắt: 95±2.5oC |  |
| 8 | Cảm biến ngắt quá nhiệt | Cái | 5 | Dự phòng trong inverter | Thương hiệu: TOKIN Model: TRS5-70 BLRVU Nhiệt độ ngắt: 70±2.5oC |  |
| 9 | Keo tản nhiệt | Hủ | 1 | Bảo trì | Thương hiệu: Chemteco Model: EL 6111 Hủ 1kg |  |
| 10 | Găng tay 3M | Đôi | 30 | Bảo trì inverter | # Thương hiệu: 3M # Mã sản phẩm: GT3M # Chất liệu: co giãn # Màu sắc: xám # Size: 15 bộ size S # 15 bộ size L |  |